## 基本信息调查表（阳光城市广场）
一、项目整体信息调研
合作方 |  | 吉林省兴顺房地产开发有限公司
产权方 |  | 吉林省兴顺房地产开发有限公司
项目状态 |  | 在营
项目历史变革 |  | 无
首次开业时间 |  | 2017-07-01
出租率 |  | 90%
产权性质 |  | 独有
产权情况 | 是否统一产权，若部分产权对外销售，有无返租 | 有少部分临街商铺销售，销售未返租面积1763.56平方米
抵押情况 |  | 无抵押
项目资料需求
项目总平图及各楼层图纸（CAD版本） |  | 已有
楼层落位图（CAD版本） |  | 已有，带现有品牌落位图
商户租赁台账 |  | 现阳光城市广场合同台账【原经营商户的租金及租赁条件（年限、增幅等）、对应的物管收入】
项目经营收入 |  | 【年经营收入】、【年经营成本】等报表（收入、成本可细分科目，如成本可细分水电能耗、维修维保等）
二、项目基本指标调研
标的整体情况（A座、B座、C座）
1 | 项目名称： | 阳光城市广场
2 | 项目地点： | 吉林省长春市公主岭市范家屯镇硅谷大街与东胜路交汇处
3 | 项目土地性质： | 商业
4 | 项目占地面积： | 20800
5 | 项目总建筑面积： | 37697.46
6 | 项目总套内面积： | 24389.51
各标的情况
标的 |  | A座 |  | B座 |  | 地下办公区、设备间、停车场
1 | 项目总建筑面积： | 18374.43 |  | 16369.34 |  | 2953.69
2 | 项目总套内面积：
3 | 项目高度 | 25.3 |  | 14.8 |  | 5.4
4 | 地上停车位个数 | 276
5 | 地上停车位面积 | 4200
6 | 地下停车位个数 |  |  |  |  | 36
7 | 地下停车场面积 |  |  |  |  | 540
8 | 非机动车库位置及面积
分楼层指标：A座 | [6 empty] | 分楼层指标：B座
序号 | 楼层 | 商业建筑面积（㎡） | 商业套内面积（㎡） | 得铺率 | 铺位数（个） |  | 序号 | 楼层 | 商业建筑面积（㎡） | 商业套内面积（㎡） | 得铺率 | 铺位数（个）
1 | 1F | 3207.43 | 2440.73 | 36.94 | 25 |  | 1 | 1F | 4251.29 | 2252.73 | 49.35 | 30
2 | 2F | 3854.94 | 2933.46 | 55.23 | 15 |  | 2 | 2F | 5885.49 | 2908.74 | 64.32 | 18
3 | 3F | 3989.5 | 3035.85 | 58.53 | 13 |  | 3 | 3F | 6232.56 | 3080.27 | 52.8 | 18
4 | 4F | 4670.75 | 3497.26 | 57.49 | 7 |  | 4 | 4F
5 | 5F | 2651.81 | 2017.92 | 20.6 | 21 |  | 5 | 5F
6 | B1F | [5 empty] | 6 | B1F
7 | B2F | [5 empty] | 7 | B2F
8 | [6 empty] | 8
合计 |  | 18374.43 | 13925.22 | 48.39 | 81 |  | 合计 |  | 16369.34 | 8241.74 | 56.05 | 66
三、项目工程技术条件调研
A座
序号 | 科目 | 事项 | [5 empty] | 备注
1 | 电梯 | 现场_8_台扶梯，_3_直梯，品牌为_巨人通力_，是， 正常年检，2022年12月11台电梯已年审 | [5 empty] | 观光电梯、货梯、客梯（直梯、扶梯）照片
2 | 洗手间 | 共_4__个洗手间，位于__2-5_楼 | [5 empty] | 服务台、洗手间照片
3 | 变配电 | 商业配电房 是 独立设置，商业用电总容量为_4000_KVA，商业用电面积指标为_222_VA/㎡，AB座共用。 | [5 empty] | 商业配电房照片
4 | 空调系统 | 商业空调系统 是 与其他业态共用；冷热源形式为:冷水机组+锅炉；总制冷量为2420kW； 总制热量为3600kW；商业空调空调制冷指标为134_w/㎡；商业空调空调制热指标为200w/㎡ | [5 empty] | 制冷机房、锅炉房照片
5 | 给水系统 | 商业给水系统 否 独立设置，商业生活水箱容积为100m³；生活水泵总流量为32m³/h; 扬程6.5kg | [5 empty] | 生活泵房照片
6 | 餐饮系统 | （1）油烟处理系统：油烟井2处，总油烟井面积约为2.4㎡；油烟净化机设备当前 是 能正常使用； （2）废水处理系统：隔油池/隔油器_2处，总餐饮废水处理量为_/m³/h；隔油池/隔油器设备当前 是/否正常使用 | [5 empty] | 隔油设备、油烟净化设备照片
7 | 消防系统 | 商业消防控制室 否 独立设置，设置在_-1__层，上次消防维保时间为_2023年2月份_ | [5 empty] | 消防控制室照片
8 | 弱电系统 | 商业弱电系统是 独立设置，弱电系统设备当前 是 正常使用 | [5 empty] | 监控室照片
B座
序号 | 科目 | 事项 | [5 empty] | 备注
1 | 电梯 | 现场_8_台扶梯，_5_直梯，品牌为_巨人通力_，是/否 正常年检，2022年12月13台电梯已年审 | [5 empty] | 观光电梯、货梯、客梯（直梯、扶梯）照片
2 | 洗手间 | 共_1_个洗手间，位于_3_楼 | [5 empty] | 服务台、洗手间照片
3 | 变配电 | 商业配电房 是 独立设置，商业用电总容量为_4000_KVA，商业用电面积指标为_222_VA/㎡，AB座共用。 | [5 empty] | 商业配电房照片
4 | 空调系统 | 商业空调系统 是 与其他业态共用；冷热源形式为:冷水机组+锅炉；总制冷量为2420kW； 总制热量为3600kW；商业空调空调制冷指标为134_w/㎡；商业空调空调制热指标为200w/㎡ | [5 empty] | 制冷机房、锅炉房照片
5 | 给水系统 | 商业给水系统 否 独立设置，商业生活水箱容积为100m³；生活水泵总流量为32m³/h; 扬程6.5kg | [5 empty] | 生活泵房照片
6 | 餐饮系统 | （1）油烟处理系统：油烟井_19_处，总油烟井面积约为23㎡；油烟净化机设备当前 是 能正常使用； （2）废水处理系统：隔油池/隔油器19处，总餐饮废水处理量为__/__m³/h；隔油池/隔油器设备当前 是/正常使用 | [5 empty] | 隔油设备、油烟净化设备照片
7 | 消防系统 | 商业消防控制室 否 独立设置，设置在_-1__层，上次消防维保时间为_2023年2月份_ | [5 empty] | 消防控制室照片
8 | 弱电系统 | 商业弱电系统是 独立设置，弱电系统设备当前 是 正常使用 | [5 empty] | 监控室照片