常山一鸿企业管理有限公司

春江澜庭房地产开发项目

可

行

性

研

究

报

 告

常山一鸿企业管理有限公司

目    录

	第一章
	前    言…………………………………
	1

	第二章
	项目概况…………………………………………
	2

	第三章
	需求预测和必要性论证………………………
	3

	第四章
	建设条件和地址状况…………………………
	7

	第五章
	建设规模…………………………………………
	8

	第六章
	公用及附助设施……………………………….
	9

	第七章
	环境保护…………………………………………
	15

	第八章
	进度计划…………………………………………
	15

	第九章
	项目实施方案…………………………………..
	18

	第十章
	投资估算和资金筹措…………………………
	23

	第十一章
	社会及经济效益评价…………………………
	26

	第十二章
	项目开发经营主要风险及对策分析……..
	28

	第十三章
	结论与建议………………………………………
	29


春江澜庭可行性研究报告

第一章  前  言
1.1报告编制目的

    (1)、在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对该地块的市场价值进行合理的评估。

    (2)、对项目的可行性与开发经营策划提出初步意见，并对项目的规划设计、建筑方案设计、环境艺术设计提出相应的建议。

    (3)、结合公司的状况和项目的特点，探索项目开发经营的可行方式。

(4)、对项目进行投资分析和风险分析。

(5)、对项目决策及其实施的优化提出建议。

1.2报告编制依据

    1、常山县城市总体规划方案；

    2、国家建设部及浙江省颁布的与房地产相关法律与政策；

    3、春江澜庭规划方案

4、现场勘察和实地调研所得资料。

5、常山县规划中心提供的基础资料

第二章  项目概况

2.1概述

2.1.1项目简介

春江澜庭项目于常山县城东新区，属于城市重点开发区域，项目地块交通发达，业态丰富，配套齐全，是常山县东大门风水财富宝地，项目用地总面积104.87亩，为政府公开挂牌出让的住宅用地。地块东面紧邻城市主干道朱福线，直达常山收费站（G60沪昆高速入口），交通便利；南至滨江北路，西至育才小学，北至文教路、县交通局。区块内西有育才小学、衢州数字工业学校等优质学府，东有四星级东方大酒店及东方大型商场，加上内部B地块五星级酒店，周边各项城市设施配套一应俱全。

2.1.2建设单位及负责人

建设单位：常山一鸿企业管理有限公司

常山一鸿企业管理有限公司成立于2022年7月，注册资金为壹佰万元整，房地产开发资质为暂定级。

公司以房地产综合开发为主，兼营房屋销售。公司股东已开发“鑫都家园”项目总建筑面积6220㎡、书香名邸项目总建筑面积10600㎡、鸿鼎首府项目总建筑面积41321.98㎡、南悦名城项目总建筑面积112018㎡、鸿鼎名座项目总建筑面积28686㎡，常山县最大的综合性市场—迅鸿商业中心总建筑面积48700㎡，我县首个山地别墅项目--鸿鼎·翡翠园项目11.9万平方，鸿鼎铂悦名庭项目总面积85022㎡，云栖澜山项目高档低密小区总面积103875㎡等项目。

公司法人代表：包依萍

2.1.3项目建设地点

常山县城东新城交通局东南侧地块
2.2编制内容

根据国家有关规定和业主对项目建设的要求，本报告就该项目的需求预测、建设条件、建设规模、技术方案、环境保护、建设进度、投资估算、资金筹措和社会及经济效益等方面，对项目的实施进行科学的分析和论证，从而提出切合实际的结论和建议，作为建设单位和行政主管部门在项目决策、审批和组织实施工作中的科学依据。

第三章  需求预测和必要性论证

3.1市场状况

常山县位于浙江省西部，北纬28°51′，东经118°30′。总面积1099.07平方千米。总人口38.68万人
东汉建安二十三年（公元218年）建县，始称定阳。位于金衢盆地西部、钱塘江上游，总面积1099.07平方千米。常山县地属浙江省衢州市，毗邻江西省，区位独特，交通便利，素有“四省通衢，两浙首站”之称。周围与柯城区、衢江区、江山市、开化县、淳安县、江西省上饶市的玉山县相接壤。

常山县辖3个街道办事处、6个镇、5个乡：天马街道、紫港街道、金川街道；招贤镇、辉埠镇、芳村镇、球川镇、白石镇、青石镇；东案乡、何家乡、同弓乡、新昌乡、大桥头乡。

一、城市发展定位

1、城市发展规模：到2025年，城区面积达到26.95平方公里，城市人口20万。

2、城市定位：中国柚都石城、浙闽赣皖四省边界地区的旅游集散地，浙西生态园林城市。

3、产业定位：以服务业为先导，以工业为主体，以农业为基础。

4、功能定位：成为特色鲜明、布局合理、功能完善、环境优美的最佳人居环境城市；

5、城市发展方向：东向发展为主，以北延、南伸为辅，远景考虑向西发展.

常山县GDP从2009年-2012年年平均保持10%以上的增长，根据政府的十二五规划，到2016年，GDP达到200亿元以上，年均增长12.5%以上。常山县人均GDP从2009年-2012年年平均保持9%以上的增长，根据政府的十二五规划，截止2016年，人均GDP过6万元以上。GDP与人均GDP保持高速增长，对房地产市场发展起到积极因素。

常山县城镇居民可支配收入从2009年-2012年年平均保持11%以上的增长，根据政府的十二五规划，截止2016年，城镇居民可支配收入达到30000元，年均增长9%左右。常山县农民纯收入从2009年-2012年年平均保持13%以上的增长，根据政府的十二五规划，截止2016年，农民纯收入达到15000元，年均增长10%左右。城镇居民可支配收入与农民纯收入的不断增长，给房地产市场提供坚实的经济基础。

随着经济的快速发展，常山的城市建设也取得了巨大成就，大大改善了人们的居住条件和生活质量。以住宅为主体的房地产市场，总体上呈现平稳发展的态势。在住房分配货币化和促进房地产市场政策推动下，居民对住房消费的投入迅速增加，购房积极性大大提高，新的消费热点正在逐步形成。住房公积金制度逐步完善，个人住房消费贷款迅速发展，近几年来，住房消费信贷迅速发展起来，有力地支持了居民买房，成为启动房地产市场的一大亮点。

从目前常山市场情况看，居民的住房环境条件和设施配套情况较差，户型不合理，建筑面积小，许多经济条件较好的城乡居民要求住房宽敞、舒适、功能齐全及居住环境典雅，住房的升级换代蕴藏巨大的消费潜力。需求状况发生变化，市场供求呈现多样。从市场反映的情况看，面积不大，设计合理，功能齐全的中套型住房总体好销，环境，绿化，配套，物业管理的好坏越来越为购房者重视，住宅产品的创新加快，品牌意识得到加强，品牌楼盘受到青睐。

3.2市场预测

（1）常山强化“强县富民”意识，努力使全县经济继续在高平台、低波动中运行，县域经济继续走强。同时，改变全市居民的消费观念。
  （2）规范房地产开发，改善投资环境，使房地产开发逐步走上规模化、集约化经营。把房地产开发作为城市新的经济增长点，大力发展城镇建设。
  （3）在城区范围内，加快土地供应制度的改革，对存量土地开发项目采取限制的态度，使开发总量得到控制。同时，积极引导开发企业参与园区、新区的开发建设。
  （4）加强城市建设步伐，动迁量大幅上升和货币安置政策使市场上对商品房的需求迅速膨胀。

3.3销售前景

铂悦名庭房地产销售前景预测可从以下方面进行分析：

（1）住宅销售直接面向城乡中高档收入的家庭，而开发建设的住房套数远远低于需求。因此，春江澜庭房地产的销售是有良好的市场基础。

（2）该项目的销售价格符合一般收入家庭的经济承受能力，也可满足中高端房地产产品对改善型住宅的需求，因此具有价格优势和市场优势。

（3）该项目位于县城东新城，项目地块交通发达，业态丰富，配套齐全，东面紧邻城市主干道朱福线，直达常山收费站（G60沪昆高速入库），交通便利，东侧还有四星级东方大酒店及东方大型商场；南至滨江北路，以及内部B地块五星级酒店，西至育才小学，衢州数字工业学校等优质学府；北至文教路、县交通局，周边各项城市设施配套一应俱全。因此，住房的销售具有地段的优势。
（4）该项目建设过程中，通过精心的规划设计，努力创造出一个布局合理、阳光充足、设施齐全、环境优美、物业管理先进的良好居住条件，使春江澜庭销售具有品质上的优势。

综上所述，春江澜庭的房地产销售前景必将看好。

第四章  建设条件和地址状况

4.1项目位置

本工程属于常山县城东新城，地块东面紧邻城市主干道朱福线，直达常山收费站（G60沪昆高速入口）；南至滨江北路，西至育才小学，北至文教路、县交通局，交通极为方便。

4.2地址状况

4.2.1项目地块平坦，规划在现有地形条件的基础上，对原地块进行适当改造，并以此为基础合理组织场地排水走向，在中央花园及组团绿地形成微地形，使小区内各部位视线良好，利于景观组织。
项目地块呈三角形状，西北边长约258米，北边长约317米，东南边长约223米。
4.2.2地质状态

现场地质勘察表明，该地块地质状况较好，上部分有风化石，东侧有大量次坚石，地基承载力好，没有不良地况，适合房屋建设。

4.3原材料供应情况

水泥：选用常山当地水泥厂出品的合格水泥

多孔砖：采用当地合格产品

碎石、砂：常山当地砂石资源丰富，质量好。

4.4交通状况

地块四周交通方便，均有城市道路环绕小区，主道路北侧文教路宽40米，西侧春江路宽30米，东侧外港大道宽40米。

规划小区主出入口在春江路和外港大道。

4.5能源供应

4.5.1供水

由县自来水公司供水，拟从市政给水管引出2根DN200给水管，在小区内布置成环状。供水压力按0.25MPa。

4.5.2供电

从县城市电网引入两路10KV高压电，从小区开关站引至小区各室外箱式变压器。小区消防用电为二级负荷，其它用电为三级负荷。

4.5.3燃气

常山县规划在新建小区采用管道燃气，在已有规划城市燃气管道，小区内部燃气从次入口接入，居民燃气标准按1.5立方米/日，高峰系数为1.3。

建设规模

5.1面积指标

	序号
	名  称
	数值
	备注

	1
	规划用地总面积
	46891m2
	

	2
	绿化率
	30%
	

	3
	建筑总面积
	155683m2
	

	3.1
	地上建筑面积
	102983m2
	容积率2.2

	3.2
	住宅建筑面积
	100932m2
	

	3.3
	配套面积
	2051m2
	

	3.4
	开闭所面积
	160m2
	

	3.5
	地下车库及人防
	40700m2
	


5.2住宅户型、面积及套数
户 型 面 积 表

	户型
	面积（m2）
	建筑面积（m2）
	面积占比（%）
	套数
	所占比例（%）

	A
	97
	19788
	21.4%
	204
	25%

	B
	98
	13328
	14.4%
	136
	17%

	C
	120
	16320
	17.7%
	136
	17%

	D
	130
	24960
	27.0%
	192
	23%

	E
	160
	15360
	16.6%
	96
	12%

	F
	199
	2587
	12.9%
	60
	7%

	合   计
	92343
	100%
	824
	100%


                       第六章  公用设施

6.1给水、排水设施

6.1.1给水方案
用水标准及用水量：

该区块的供水以生活用水为主，根据《城市居民生活用水量标准》，浙江属于地域分区三，居民日用水量为120—180L/人﹒d，该规划区块采用中间值150L/人﹒d来测算，得出该规划小区居民用水量约为370.8立方米/日，按10%考虑不可预见量来测算，不可预见量为37.08立方米/日。综上得之最高日用水量总计为407.88立方米/日。

接入小区的主管管径为Φ200mm。

(2)供水方式：

该区块的给水管从文教东路的给水干管DN500二路接入，管网采用环状与枝状相结合的布置方式，给水干管管径为DN200。

小区内最高住宅建筑标高为56米，城市市政管网的最低压力在0.25MPa，供水需要增压供水。

（3）消防给水系统：室外消防栓：本规划采用生活、消防统一的供水系统，室外部分水压采用低压制。按国家规范布置足够数量的消防栓，室外消防用水量按25L/S，水压及水量均由市政给水管网保证。规划按室外消火栓间距不大于120米，保护半径不超过150米的要求，结合地块外围道路上的消火栓，地块内共设置13个室外消火栓，使每座建筑都能同时在几个消火栓的保护范围之内，提高安全系数。

6.1.2排水方案
（1）排水体制：采用雨污分流制，合理划分排水界线，减少对备用水源的污染。

（2）雨水：

①本设计采用衢州市短历时暴雨强度公式

q=2620.524（1+0.523 Lgp）/(t+10.000) 0.791 (L/S•ha)
重现期P:为1年，径流系数Ψ：道路取0.9，地块取0.65。集水时间：t=10分钟。

②雨水排除系统：排水方向依循地形和规划路网坡向的雨水管收集，规划雨水管管径为D400—D500。

（3）污水：

①污水量：污水量按生活用水量的80%估算，约为233.7立方米/日。

②污水排除系统：排水以就近排放为原则，污水先经化粪池初步处理后，排放至外港大道上的W-D1500市政污水管中，地块内规划污水管管径为D300—D400。

（4）排水管道管材

D<400的排水管，采用UPVC波纹管，排水管安装坡度大致与道路纵坡一致。排水管道要求覆土厚度不小于0.7米。

6.2供电方案

6.2.1用电负荷预测：

根据城市电力规划规范，采用单位建筑面积负荷指标法测算。规划单位建筑面积负荷指标 

	建筑用电类别
	单位建筑面积
负荷指标(W/m2)
	建筑用电类别
	单位建筑面积
负荷指标(W/m2)

	居住建筑用电
	20-60 (1.4-6kW/户)
	工业建筑用电
	20-80


规划总居住户数为824户，居住用户采用10-12kW/户，地下室公共用电按20W/m2，物业管理用房按80W/m2，充电桩7KW/位，则用电负荷为16767KW，同时取0.72的系数，总用电负荷为12072KW，道路用电负荷为30KW，同时取1.0的系数。综上所述总用电负荷为12102KW，配入小区变压器为16台800型的。

6.2.2供电电源：

规划电力管线从附近的市政电力线接入，经过箱变转换成低压再接入各户中供使用。

6.2.3供配电系统：

规划地块内电力线线路一律采用电力电缆地埋敷设。

6.3消防设施

6.3.1室外消防设施

室外消防系统水源取自城市给水管网，室外消火栓消防水量20L/S，为SN100/65型，间距不大于120米，保护半径为150米。

6.3.2室内消防设施

住宅楼每个单元的楼梯平台位置，设置室内消防箱，配置消火栓。

6.3.3消防道路

小区内道路均为环形布置，路面宽7米，小区外为城市道路。

6.4防雷和接地设施

本工程住宅按三级防雷设计，屋顶设避雷带保护，利用建筑物结构钢筋作引下线，并利用建筑物混凝土基础钢筋作接地体。

6.5电信设施

6.5.1电信和有线电视

电信和有线电视管线由西侧的市政电信线接入，完善和发展以高质量、大规模为基点的有线网络，建筑具有FTTC模式、功能化、双向化、宽带化、智能化的系统网络。光缆网应布局合理，易于施工和管理，线路走向基本上参照通信线路走向。

，6.5.2宽带

宽带外网引光缆至物业总配线机房内，由此配送至建筑单体，主干线采用光纤和大对数五类非屏蔽双绞线，住宅、物业用房各户均设置RJ45信息插座。

6.6交通设计
6.6.1.交通系统

整体性与景观性——结合地形特点与空间布局，加强各组团相互贯连并便利内外交通。规划注意协调机动车、自行车、人行三种交通方式的关系。外围车行道与内部人行游步道相结合，路线清晰交通便捷，同时提高安全性。尽量避免人车混行给居民带来的干扰，保证居民生活的宁静和舒适。
6.6.2.出入口设计

依据居民出行方向及外围城市道路状况设置小区各功能出入口，在地块西面春江路和东面外港大道设置小区出入口。

道路等级：对外道路道路宽度为9米，小区级主干道（兼消防车道用）宽5-6米，小区级次干道宽4米，入户路宽3米。小区内道路及铺装根据不同功能选取不同的材质。如小区内主要车行道为沥青路面；人行道采用彩色混凝土地砖，室外停车场采用植草砖，以丰富小区景观。

6.6.3．停车

静态交通规划也是本次规划设计的重要方面，适应小汽车的日异增长，充分考虑停车场库的安排。

主要方式是：

·路边停车：利用小区道路以及住宅组群之间的消极空间组织停车。
·地下室停车：设计地下室组织停车，解决停车难的问题，并满足规划要求的停车位数量。

6.7景观绿化设计

6.7.1小区规划绿化面积达14114.2平方米，绿地率为30.1%。
6.7.2小区以一个公建景观节点为核心，多个组团景观节点，整个小区通过“十字型”步行景观轴相连，再由景观带引导景观视线向组团内延伸，加上周边山体景观向组团内渗透，构成组团完整的景观系统。绿化环境设计在强调组团空间个性化的同时，更为注意整体意境，将小区户外环境书写成一首充满诗情画意的诗篇。

小区道路自由灵活，形成丰富的步行道路景观，达到步移景异的效果。小区的绿地通过绿化、小品、铺砖和花木合理组织搭配，形成开阔、明快、活泼的公共空间。
6.8其它

6.8.1大门及值班室：小区设主、次出入口三个，分设大门三座。

6.8.2围墙：小区东、北、西面设开放式围墙，长798米。

6.8.3路灯：每幢住宅单元均设置路灯，主、次道路按规范设路灯。

6.8.4垃圾箱：小区设垃圾收集点33处，每处配封闭式垃圾箱3只。

第七章  环境保护

7.1生活废水处理

小区内废水主要是生活污水和雨水，生活废水处理可采用常规的办法，经化粪池分解成生化有机无毒废水，通过小区污水管道排入市政管道。

7.2生活垃圾处理

住宅单体中不设垃圾管道和垃圾箱，在楼外设置集中垃圾箱，由小区物业管理部门定时外运，保持小区环境卫生。

7.3施工中环境保护

施工过程中，机械设备的噪声和粉尘飞散对周围的居民和环境会造成一定的污染。因此，施工中对产生噪声较大的机械宜加隔声装置，合理安排施工时间，避免影响人们正常的休息，对粉尘应采用喷水除尘，确保大气污染物含量符合环保法规。
第八章  进度计划

8.1前期工作进度

	春江澜庭项目工作计划表

	项目阶段
	项目工序
	工作内容
	计划完成时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	第一阶段、土地获取与准备阶段                              

	土地取得
	签订土地出让合同
	8月18日

	
	办理《土地使用证》
	9月5日

	发改立项
	准备银行资金证明
	8月20日

	
	取得立项批复
	8月30日

	第二阶段、项目设计报审阶段

	项目总规方案
设计、报审
	总规及方案设计
	总规方案内部通过
	8月25日

	
	
	户型方案内部通过
	8月25日

	
	
	总规报建方案深化设计、确定
	8月15日

	
	
	文本文稿一稿报规划
	8月30日

	
	
	文本定稿报规划
	9月10日

	
	方案报审通过
	方案送规划中心审查和意见反馈、调整
	9月15日

	
	
	项目规划文本会审通过
	9月20日

	
	
	通过文本报备及县政府审批
	9月25日

	施工图设计及报审
（含人防设计）
	施工图设计
	地质勘查施工、出具报告
	9月10日

	
	
	确定项目交房标准
	9月30日

	
	
	预测绘图纸出图
	11月20日

	
	
	建筑面积预测绘报告
	11月30日

	
	
	施工图设计完成出图（12套）
	11月5日

	
	施工图报审通过
	施工图第三方审查
	11月5日

	
	
	取得审图合格书，和审图公司审查意见
	11月20日

	办理《建设工程规划许可证》
	规划工程许可
	环评及批复
	9月10日

	
	
	取得消防设计备案表
	11月25日

	
	
	取得人防工程批复
	11月30日

	
	
	地名办备案
	9月25日

	
	
	 取得建设工程规划许可证
	10月25日

	配套工程设计
	景观设计
	景观方案设计
	9月5日

	
	
	景观施工图出图（12套）
	12月5日

	
	市政配套工程设计
	水、电、弱电、气、道路方案确定
	10月30日

	
	
	配套施工图出图（12套）
	11月30日

	
	
	景观、配套设计规划会审通过
	12月25日

	第三部分：工程施工阶段

	临水临电工程
	临时用电工程
	确定临时用电方案
	9月10日

	
	
	临时用电手续办理和施工完成
	9月20日

	
	临时用水工程
	确定临时用水方案
	9月10日

	
	
	临时用水手续办理和施工完成
	9月25日

	施工与监理单位
	确定监理单位
	监理单位的确定
	9月10日

	
	确定总承包单位
	施工班组确定
	9月10日

	基础开挖
	场地平整准备
	土石方施工单位确定
	9月3日

	
	土石方施工
	部分基坑开挖
	9月3日

	
	施工场地
	施工临时工棚搭建
	9月15日

	施工许可证办理
	办理施工许可证
	取得建筑工程施工许可证
	11月25日

	房屋主体施工
	项目开工
	放线、验线和交桩
	9月10日

	
	
	四方主体施工图会审及设计交底
	11月20日

	
	
	项目开工（局部工程已于本月9日开工、大面积土方已开挖）
	8月30日

	
	
	小区大门及入口景观动工（工期30天）
	9月5日

	
	基础施工
	基槽开挖至设计标高，验槽
	9月30日

	
	
	底板施工（或其他基础）
	9月30日-10月28日（局部）

	
	
	负一层顶板施工
	

	
	
	基础施工完成，到正负零
	


第九章  项目实施方案

9.1规划方案

该规划设计、建筑设计由华东建筑集团股份有限公司承担。

9.2设计方案

9.2.1设计原则

（1）充分体现住宅小区的人文和生态特色，注重与周围环境、江景相协调，使该居住小区成为常山县一流的城市居住景观。

（2）为居民提供一个适合城市长期发展的现代化居住环境，成为周围地区重要的居住示范小区。

（3）坚持以人为本，创造适宜有生活、交往的场所，使人可以愉悦地获得精神享受的城市空间环境。

9.2.2设计要点

单体设计中，建筑形式采用云顶形式，让整个小区立与城市之巅，外立面将东方文脉植入宋韵元素和文化符号，二层及以下（含架空层）建筑外立面材质采用干挂石材、二层以上采用铝板，住宅阳台统一予以封闭，南立面更加统一且玲珑剔透的同时为居民提供了宽大的景观视野。同时院落间也应采用相互变化的色调，配以装饰处理和绿色的树木、蔚蓝的天空、共同形成统一变化的有机整体。

（1）户型比和建筑面积

建筑面积  97平方米： 占总套数的25%   

建筑面积  98平方米： 占总套数的17%   

建筑面积120平方米：  占总套数的17%  

建筑面积130平方米： 占总套数的23%

建筑面积160平方米： 占总套数的12%

建筑面积199平方米： 占总套数的7%

(2)层数及层高

住宅16-18层，层高为2.9-3.20米。地下室3.6-5.3米。

(3)装修标准

室外及公共部位按中高档装修设计，室内为毛坯房。

（4）其它

为保持小区外观整洁，设计中应妥善处理厨房油污沿墙外流、空调室外机杂乱、空调冷凝水及太阳能热水器管道乱拉等现象。

9.3施工方案

整个项目建设应面向市场，进行分期开发，并随时根据市场变化，不断地调整项目实施的进度。

由于项目投资费用和建筑总面积较大，根据项目实际情况，建议将整个项目分成二期，依次由东到西逐次开发，整个项目从2023年8月开始，至2026年8月结束。
采用招投标办法，选择信誉高、实力强、质量好的施工队伍，确保优质工程率50%以上，争创样板小区。

9.4项目管理制度

9.4.1项目法人责任制

项目实行项目法人责任制、参建单位领导人责任制和工程质量终身负责制，以保证工程建设质量，提高项目投资效益和建设水平。

9.4.2工程监理制

根据国家的法律、法规，该项目实施工程监理制度，委托符合条件的监理机构对工程实施全程监理，确保工程质量措施到位，从而确保建筑工程质量和安全。

9.4.3合同管理制度

按照《合同法》管理该项目在实施阶段的各类合同，明确各自的权利、义务和责任，明确质量要求、履约担保和违约处理，保证工程建设顺利进行。

9.5销售方案  

 高品质的物业开发，除了高水平的规划、设计外，还需要有一套行之有效的市场营销策略和手段，高标准地经营和管理，以确保项目有市场销路，开发商有合理的收益。根据本项目市场定位和开发特点，拟采用以下营销推广策略：

 9.5.1广告宣传策略。

项目要针对确定的目标群体，按计划、分阶段，系统地对小区的整体形象和“卖点”集中进行广告宣传。广告媒体包括：现场售楼部、工地现场、报纸、电视台、新闻发布会、各种宣传资料、户外及路牌广告等，具体宜采用的宣传媒体和方式应根据其效果和费用而定，广告宣传费用列入项目开发成本。

 9.5.2促销策略。

（1）促销的阶段性策略。一般按以下阶段促销：①销售准备阶段；②首次公开展销和跟进销售阶段；③二次公开展销及跟进销售阶段；④三次公开展销及跟进销售阶段；⑤扫尾阶段销售。

应根据不同的销售阶段，制定不同的销售策略。

（2）销售对象及销售时机。本项目销售对象主要是：①拟更新换代商品房的消费者；②收入较高或中、高收入的消费者；③乡镇干部及进城务工商用或商住；④其他消费者。最佳销售时机根据小区广告宣传效果和试销情况：以及市场情况而定。

（3）促销手段。拟采用多种促销手段，包括：①广告宣传；②内部认购；③人员直销；④举办展销会；⑤集团认购；⑥有针对性(销售对象)的举办展销会；⑦灵活多样的付款方式；⑧工程质量、进度及完善的小区物业管理承诺；⑨售楼现场样板房促销；⑩其他促销手段。

9.5.3定价策略

    (1)价格定位。

 1)根据常山县目前房地产屋源交易信息，同类商品房销售价格见表：

	项目名称
	地 址
	建筑形式
	户型面积（㎡）
	售价（元/㎡)

	米兰花园
	定阳北路289号
	小高层
	住宅97
	9000-9500,均价9500

	紫荆花园
	南门溪与朝阳路交会处
	排屋、独栋别墅、高层
	住宅88、118；两联与四联排屋面积300㎡
	住宅10000-11000，临江11000，均价10000；排屋500万左右/套；别墅预订1000万/套

	东明湖花园


	常山东明湖西南侧
	独栋别墅、排屋
	排屋315-420；
别墅520-530
	排屋350万-400万；别墅620-680万

	卧龙公馆
	常山县城西琵琶坞
	多层、小高层、排屋
	住宅137、154；排屋400左右
	二期住宅7500-8500，均价8000；排屋300-350万/套

	南悦名城
	本地块南方
	小高层、叠排
	住宅85-120
叠排135-150
	住宅10500-11500
叠排14000-16000

	世贸半山悦景
	城东板块
	高层
	住宅99、108、130
	住宅12500-13500

	启天文澜苑
	城东板块
	高层
	住宅96、105、109、122
	住宅14500-15500

	中南漫悦湾
	城东板块
	高层、联排
	住宅89、109、118、128、136
联排150-180 
	住宅13500-14500
联排25000-30000

	铂悦名庭
	城南板块
	高层、叠排
	住宅85-120
叠排135-180
	住宅13500-14000

	云栖澜山
	人民医院隔壁
	高层、排屋
	住宅89-139
排屋170-290
	住宅13500-15000
排屋25000-30000


2)小高层住宅价格每平方米定在13500--14500元之间，地下停车位每个80000元，可利用地下按每平方米4600元。
    (2)价格优惠策略。拟采用以下策略：①付款方式优惠；② 集团购买优惠；③选择购买优惠；④特殊消费对象优惠；⑤其他优惠措施。

    (3)价格浮动策略。宜采用浮动售价：①展销会期促销优惠价；②限期销售优惠浮动价；③正常销售期段浮动价；④其他浮动措施。 

    (4)定价方式。主要按期房价、现房价、综合价、集团购买价，并考虑楼层差、朝向差、地段位置差。定价方式突出小区“卖点”和住宅小区内环境、地段位置、楼层及朝向等购房因素的差异。

9.6物业管理方案

小区依据相关规定，按程序投标招聘“物业管理公司”，负责小区内各种建筑物和公用设施和管理、维护，为居民创造安全、卫生、舒适的良好生活环境。

  投资估算和资金筹措

10.1投资估算

10.1.1前期费用估算

	序号
	项目内容
	计费依据
	总价（万元）
	进项税率

	一
	前期工程费用
	
	2770
	

	1
	前期咨询费
	
	160
	6%

	2
	地质勘探费
	
	450
	6%

	3
	规划、方案设计费
	
	320
	

	4
	施工图设计费
	32元/㎡
	980
	6%

	5
	园林景观设计费
	22元/㎡
	150
	6%

	8
	三通一平费
	
	45
	0%

	9
	临时办公设施费用
	
	210
	0%

	10
	造价咨询服务费用
	13元/㎡
	       240
	6%

	11
	工程监理费
	11元/㎡
	250
	6%


10.1.2建安工程成本及费用估算

	序号
	项目内容
	工程规模
	计费依据
	总价（万元）
	进项税率

	一
	建筑安装工程费用
	
	
	36676
	

	1
	基础土方（挖、填）
	27.5万m³
	土石方45元/立方
	1238
	9%

	2
	地下室部分建安
	4.8万㎡
	2680元/㎡
	12863


	9%

	3
	地上建安费（含水电）
	10.5万㎡
	2150元/㎡
	22575
	9%

	二
	附属工程费
	
	
	8123
	

	1
	大门
	
	
	150
	3%

	2
	给水
	
	
	480
	3%

	3
	排水（含化粪池）
	
	
	1220
	3%

	4
	强电（高低压）
	
	
	2850
	9%

	5
	弱电（宽带、智能化）
	
	
	660
	3%

	6
	燃  气
	
	
	323
	

	8
	道  路（海绵城市）
	
	
	2065
	9%

	9
	景观（小品、水系）
	
	
	
	9%

	10
	绿化
	
	
	
	9%

	11
	健身器材
	
	
	
	9%

	12
	亮化
	
	16幢
	210
	9%

	13
	充电位设备
	
	109个
	380
	

	三
	部门规费
	
	
	916
	

	1
	城市配套费
	10.3
	50元/平方
	515
	

	2
	环境评估费
	
	
	9
	

	3
	节能评估费
	
	
	35
	

	4
	房产预测费
	
	0.9元/㎡
	14
	

	5
	房产实测费
	
	1.21元/㎡
	49
	

	6
	人防移地建设费
	
	500元/㎡
	120
	

	7
	有线电视
	
	15元/㎡
	154
	

	8
	水土保持评估
	
	
	20
	

	
	一至三项合计
	
	
	45715
	


10.1.3财务费用估算

财务费用估算表

	序号
	名   称
	取      费
	金 额

	
	
	基   数
	标  准
	(万元)

	1
	利   息
	
	1.50%
	4850

	2
	营业、管理费用
	
	
	950

	3
	不可预见费
	
	
	600

	
	合   计
	
	
	6400


10.1.6税金及附加费估算

税金及附加费估算表

	序号
	名   称
	取      费
	金 额

	
	
	基   数
	标  准
	(万元)

	1
	土地增值税
	155270
	2%
	3105 

	2
	增值税及附加
	
	
	3225 

	3
	交易印花税
	
	
	80 

	4
	合同印花税
	
	0.03%
	55 

	
	合   计
	
	
	6464 


综 合 成 本 核 算 表

	序  号
	名    称
	金 额(万元)
	所占比例(%)

	1
	前期费用
	2770
	2.5%

	2
	地   价
	44011
	40.5%

	3
	建安成本
	45715
	45.4%

	4
	销售、管理及财务费用
	6400 
	5.9%

	5
	土增税增值税及附税
	6464
	5.7%

	7
	合   计
	105360
	100%　


10.2资金筹措
资 金 筹 措 表

	序号
	名  称
	金额(万元)
	备  注

	1
	总投资
	105360
	

	2
	自筹资金
	105360
	含预售收入


第十一章  社会及经济效益评价

11.1社会效益评价

本项目的开发，对于常山县的城市建设档次的提高，改善当地居民的居住环境，推进城市化进程，将起到十分重要的作用，也将对今后的开发建设提供有益的经验和借鉴。

11.2经济效益评价

11.2.1财务分析
损 益 表

	序号
	名  称
	数   量
	基价（元/M2）
	金额（万元）

	一、
	销售总收入
	
	
	159587

	1
	普通住宅（㎡）
	100932
	14000
	144428

	2
	储藏室（㎡）
	11940
	4600
	6686 

	3
	有产权车库（个）
	1059
	80000元/个
	8473 

	二、
	总成本费用
	
	
	105360

	三、
	税金及附加
	
	
	6464

	  四、
	利润总额
	
	（一）-（二）-（三）
	47763

	五
	所得税
	
	
	4000

	六
	税后利润
	
	
	43763

	
	投资利润率
	
	
	31.8%


11.2.经济效益评价

春江澜庭开发建设总投资105360 万元，建设住宅824套，总建筑面积155683平方米，预测住宅销售均价14000元/平米，总销售收入为159587万元，税后利润为43763万元，投资利润率为31.8%。因此，该项目开发建设不仅符合国家产业政策，并具有一定的经济效益。

        第十二章  项目开发经营主要风险及对策分析

12.1项目市场风险 

房地产开发经营的主要风险一般包括宏观经济与政治风险，政策风险、市场风险、资金运作风险、企业风险等，根据本报告关于项目开发经营的环境分析、项目定位、项目的技术经济分析，可以看出，项目具有较强的抗风险能力。但仍有一些不确定性因素带来的风险。

   项目的住宅小区定位为中等档次，它所面对的目标顾客是居民人数比例较大的中等偏高收入阶层，他们要求的小区不仅仅满足最基本的居住需求，而是具有较高居住主题，体现对人的关怀和尊重的现代居住社区。这就给项目公司带来两个方面的要求，一方面，在项目设计中，如何精雕、细刻，使得未来开发的产品能符合这些目标顾客的要求；另一方面，如何在广大的市场与顾客面前展现出本物业与众不同的魅力和优势。

任何产品的供给与需求都应该保持相对的平衡，否则会受到市场的惩罚。房地产市场亦是如此。从产品定位方面考虑，与铂悦名庭同一区位、同一档次的物业供给量较多，竞争对手就相对较多，这是不好的一面。另一方面，从常山县居民的住房消费意向看，有相当大的潜在居民，这是好的一面。因此，本项目须在同档、差异、变化中体现个性以谋求市场。并随着常山县经济发展、各项设施的兴建，将大大促进项目所在地区周边环境的改善，促使目标顾客量的增加，密切注意目标顾客群的变化，跟踪调查，做出应变。

  12.2项目的资本风险

项目的筹资计划中，绝大部分资金是通过销售收入来实现，即上期销售收入用于下一期项目投资，如果这一计划不能实现，整个项目将比较困难；反之，如果所超额完成计划，将促使整个项目顺利完成。

    鉴于上述原因，首期项目的建设过程中，小区配套设施建设最好同步进行，让购房者对本项目有足够的信心。同时，在首期项目的预售中，可适当加大营销费用的比重，以发动销售宣传的强力攻势。

  12.3企业风险

企业风险包括经营不善、销售不力、管理水平低下等方面。因此，项目公司对本项目的目标市场选择、产品定位选择，资金筹措选择、开发方式选择、营销方式选择等方面的决策能否有足够的理解并达成共识，且在具体实施的各个环节中能否准确到位就显得十分重要。

   对比项目的成本与收入的敏感性分析情况，项目的成本因素更为敏感，因此，在项目的开发经营中，要认真做好项目的成本控制工作，同时也要加强销售的宣传力度及相关工作。以确保预期目标的实现。

第十三章   结论与建议
13.1项目拥有较好的投资环境与机遇

国民经济的持续稳定发展、住房制度改革的深入，常山县的房地产市场环境日益规范，政府对项目公司开发本项目的鼎力支持，居民对改善居住条件的期望与购买力水平等等，这些基本方面为本项目提供了一个较好的投资环境与机遇。

13.2项目在经济上具有较强的可行性

项目总建筑面积：155683平方米

项 目 总 投 资：105360万元

项目税后利润:43763万元

项目投资利润率: 31.8%

上述经济指标是根据目前的市场形势对预期目标利润估算的结果。

13.3项目具有的突出优势

►潜在需求量大。
►住宅小区的定位属中等档次，在供需圈内具有广泛的目标客户。
►项目公司的资金优势。
►项目较好的周边环境（包括自然、人文、交通等环境）。
►项目所处地块的发展前景较好（城东新区）。
13.4项目开发经营风险较小

本项目属大面积、大规模开发、无拆迁负担，土地开发使用权取得费用相对较低，且在开发运作过程中可享受政府提供的诸多优惠政策，只要在实施中辅以全过程科学决策控制，应能稳获预期投资收益。

13.5项目实施的难点

本项目实施的难点：

1、项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度大；

2、项目的定位主题有一定难度，尽管设计工作一经完成，其定位也就相应确定，但在实施过程中仍需根据具体情况不断完善；

3、房地产行业竞争激烈，项目公司需建立一支高素质的营销队伍。


