二、用地位置与规模

2.1 规划用地位置：广进路东侧、文化路北侧。
2.2 规划用地面积：106704平方米（约160亩）。

其中：规划建设用地面积80464平方米。

规划城市道路用地面积约17730平方米。

          规划城市绿化用地面积约8510平方米。

三、用地使用性质

3.1 使用性质：居住用地。

3.2 可兼容性质：商业用地。

3.3分摊比例：地上商业建筑面积占总地上建筑总面积比例＜10%。
四、用地使用强度

4.1 容积率：1.0≤容积率（地上）＜1.8;          

4.2 建筑密度：≤26%；

4.3 绿地率：≥35%；

五、规划设计要求

5.1建筑形体

5.1.1 建筑高度（以设计室外地坪起算）：≤36米（檐口）；
 5.1.2 建筑体量：多、高层为主。

5.2规划布局

5.2.1 地上交通主出入口位置应布置在文化路。
5.3 四周退让

5.3.1 退让道路红线：

建筑退让：西退广进路道路红线≥35米(含30米绿化带)；南退文化路道路红线24米以下建筑≥15米，24米以上36米以下建筑≥20米；东退规划路道路红线24米以下建筑≥5米，24米以上36米以下建筑≥10米；北退规划路道路红线≥10米，且满足周边日照、消防等间距要求。
附属用房退让：如门卫、配电室、换热站、煤气调压站、水泵房等退后道路红线除应满足有关方面的规定外，主干道两侧不宜小于10米，次干道两侧不宜小于6米，支路两侧不宜小于4米，小区路两侧不宜小于3米。
围墙退让：后退主次干道道路红线不小于1米，且其基础不得逾越道路红线，围墙外侧设置公共绿化带。   

5.3.2 退让用地红线：

建筑退让：

地下:后退用地红线不小于地下建筑物深度的0.7倍，且不小于5米。

附属用房退让：如门卫、配电室、换热站、煤气调压站、水泵房等退后用地边界除应满足有关规范的规定外，不应小于2米。

5.4建筑间距：应满足国家有关防火、防空、抗震、防灾、卫生等规定，且必须符合《城市居住区规划设计标准》、《枣庄市城乡规划管理技术规定》、《枣庄市日照分析规划管理规定》、《枣庄市日照分析技术规程》及相关国家、省规范标准的要求。在满足日照分析的同时，还应符合通风及视线干扰等要求。

5.5 停车位

机动车：按照《山东省城市建设项目配建停车位设置规范》相关规定进行配套设置。配建停车位宜集中设置在地下。机械停车位不计入配建停车位。地面停车率不大于10%。住宅停车不低于1.0/户。商业停车不低于1.0/百㎡。

非机动车：按不少于每户2个配置。设置单独集中的自行车、电动自行车停车库（棚），配套建设固定充电桩。

电动汽车充电桩：原则上新建住宅配建的停车位要100%建设充电设施或预留建设安装条件，大型公共建筑物配建的停车场、社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于15%。

5.6市政配套及公共服务设施

5.6.1宗地内新建住宅小区按每百户不少于20平方米的标准，配套建设养老服务设施，且满足《枣庄市城乡规划管理技术规定》。
5.6.2应保证现有市政设施的正常运行，同时按国家现行规范及有关规定，配齐其他各项市政配套和公共服务设施，鼓励有条件的项目设立综合管沟。
其他设施按《城市居住区规划设计标准》及《枣庄市城乡规划管理技术规定》规定的相应规模配置，配套公建均应在图纸上明示。

5.7地下空间开发利用
5.7.1 鼓励充分利用地下空间，可平战结合做好人防设施配套，应与地上建筑同步设计、审批和验收。

5.7.2 地下空间开发利用深度不得超过地表以下15米范围。

六、城市设计要求

6.1应符合海绵城市建设相关要求，采用下沉式绿地、透水铺装、绿色屋顶等低影响开发设施及其组合系统。建筑的体量、高度、材料、色彩、灯光工程及效果应与周围环境相协调。

6.2建筑物外部装饰设计要美观协调，外墙应使用面砖、石材、铝塑板、高档外墙乳胶漆等材料。沿街建筑商业部分应镶贴花岗岩或大理石。

6.3特别要处理好沿文化路、广进路的街景效果和灯光亮化效果，同时应满足该区域城市设计有关规定要求。
七、遵守事项

7.1规划设计及建筑设计等必须符合国家现行有关法律、法规、规定、规范及相关文件要求。
7.2 本工程涉及其它问题时，如： 水、电、暖、燃气、通信、环保、消防、（文物保护）、防洪、防震、防止其他自然灾害、军事、航空、交通、（园林绿化）、有关土地界的争议等问题时，应与有关行政主管部门或相关责任主体取得联系。在申报设计方案前，应取得上述行政主管部门或相关责任主体的审查意见或有关协议。

7.3持本规划条件通知书委托具有符合承担本工程规划设计资格及业务范围的规划及建筑设计单位进行方案设计。报审方案必须符合建设部颁发的《城市规划编制办法》规定的修建性详细规划编制深度相关规定，并满足《规划设计方案审查实施细则》、《建筑设计方案审查实施细则》要求。

7.4 本通知书中所列规划条件是我局审批方案的依据，报送方案时本设计要求须附加在文本中。

7.5 设计方案编制完成后，填写设计方案报审表和规划审批申报表，按要求报送有关文件和图纸，申报审批设计方案。

7.6本通知书附图1份，图文一体方为有效文件。

7.7本通知书有效期十二个月（自发出之日算起），逾期无效。
7.8 凡用地范围内现状侵占规划道路及绿地的建（构）筑物、超出用地红线范围的建（构）筑物应先行拆除后，再行办理建设工程规划许可手续。
枣庄市自然资源和规划局  

                            2022年11月7日

抄报：枣庄市自然资源和规划局

枣庄市台儿庄区自然资源局         2022年11月8日印发


